Акт

технического состояния многоквартирного дома

Дата составления______30.01.2014г.____________________________________________

Наименование муниципального образования________________________________             ______________________________________________________________________

Населенный пункт______________________________________________________

Улица (переулок, проспект, др.)__Киевская

_________________________________________

Номер дома_____57_______________________________________________

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серия, тип проекта |  |  |
| 2 | Год постройки |  | 1973 |
| 3 | Материал стен ( крупнопанельный, блочный, монолитный, деревянный, другой) |  |  |
| 4 | Общий износ дома | процентов |  |
| 5 | Общий строительный объем | куб. метров | 18034 |
| 6 | Площадь здания, всего. В том числе: жилой части здания нежилых помещений функционального назначения | кв. метров кв. метров кв. метров | 4914,3 4406,6 |
| 7 | Количество этажей, наименьшее | единиц | 1 |
| 8 | Количество этажей, наибольшее | единиц | 5 |
| 9 | Количество подъездов | единиц | 6 |
| 10 | Количество проживающих | человек | 198 |
| 11 | Количество жилых помещений | единиц | 89 |
| 12 | Дата первой приватизации помещения в МКД | число, месяц, год |  |

2. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| № п/п | Виды работ по капитальному ремонту | Год проведения капитального ремонта элемента | Доля проведенных работ при ремонте элемента, процентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент |  |  |
| 2 | Фасад |  |  |
| 3 | Крыша | 2013 | 100% |
| 4 | Подвальное помещение |  |  |
| 5 | Лифтовое оборудование |  |  |
| 6 | Электроснабжение |  |  |
| 7 | Теплоснабжение |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |  |  |
| 9 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 10 | Водоотведение |  |  |
| 11 | Газоснабжение |  |  |

II. Инженерное оборудование (инженерные сети)

1. Электроснабжение

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики системы электроснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вводно-распределительное устройство | единиц | 1 |
| 2 | Общая протяженность сетей | метров | 1800 |
| 3 | Количество групповых щитков | единиц | 1 |
| 4 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц | 0 |
| 5 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 2 |
| 6 | Количество светильников в местах общего пользования | единиц | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Количество светильников наружного освещения | единиц | 2 |
| 8 | Количество индивидуальных приборов учета к установке | единиц | 0 |
| 9 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | единиц | 89 |
| 10 | Общий износ системы электроснабжения | процентов |  |

2. Теплоснабжение

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |
| Квартирные котлы |  |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики системы теплоснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 1134 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 930 |
| 3 | Количество автономных источников тепловой энергии | единиц | - |
| 4 | Количество узлов управления к установке | единиц | 0 |
| 5 | Количество установленных узлов управления | единиц | 3 |
| 6 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц | 1 |
| 7 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 0 |
| 8 | Количество радиаторов на лестничных клетках | единиц | 12 |
| 9 | Количество радиаторов в помещениях МКД | единиц | 310 |
| 10 | Запорно-регулирующая аппаратура | единиц | 12 |
| 11 | Общий износ системы теплоснабжения | процентов |  |

3. Горячее водоснабжение

| Центральное (открытая система) | + |
| --- | --- |
| Центральное (закрытая система) |  |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |
| Квартирные котлы |  |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики системы горячего водоснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 538 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 270 |
| 3 | Протяженность квартирной разводки | метров | 178 |
| 4 | Количество автономных источников горячего водоснабжения | единиц | - |
| 5 | Количество узлов управления к установке | единиц | 0 |
| 6 | Количество установленных узлов управления | единиц | 1 |
| 7 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц | 1 |
| 8 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 0 |
| 9 | Количество индивидуальных приборов учета к установке | единиц | 29 |
| 10 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | единиц | 60 |
| 11 | Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных) | единиц | 72 |
| 12 | Общий износ системы горячего водоснабжения | процентов | - |

4. Холодное водоснабжение

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики системы холодного водоснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 531 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 265 |
| 3 | Протяженность квартирной разводки | метров | 176 |
| 4 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц | 1 |
| 5 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 0 |
| 6 | Количество индивидуальных приборов учета к установке | единиц | 28 |
| 7 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | единиц | 60 |
| 8 | Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных) | единиц | 72 |
| 9 | Общий износ системы холодного водоснабжения | процентов |  |

5. Водоотведение

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Выгребные ямы |  |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики системы водоотведения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 373 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 265 |
| 3 | Количество крышек ревизий | единиц | 40 |
| 4 | Количество выгребных ям | единиц | - |
| 5 | Объем выгребных ям | куб.метров | - |
| 9 | Общий износ системы водоотведения | процентов |  |

6. Вентиляция

| Приточная вентиляция |  |
| --- | --- |
| Вытяжная вентиляция |  |
| Приточно-вытяжная вентиляция | + |
| Отсутствует |  |

7. Водостоки

| Наружные | + |
| --- | --- |
| Внутренние |  |
| Отсутствуют |  |

III. Специальное инженерное оборудование

| № п/п | Перечень лифтов, установленных в МКД | Коли-чество остано-вок, единиц | Грузо-подъем-ность, килограм-мов | Дата ввода в эксплу-атацию | Дата модер-низации | Завод изгото-витель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифты, в том числе |  |  |  |  |  |
| 2 | Лифт 1 (подъезд №__) |  |  |  |  |  |
| 3 | Лифт 2 (подъезд №__) |  |  |  |  |  |
| 4 | ………… |  |  |  |  |  |
| n | Лифт n (подъезд №__) |  |  |  |  |  |

IV. Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их частей в составе общего имущества

1. Фундаменты

| Шлаколитой-ленточный |  |
| --- | --- |
| Свайный ж/б | + |
| Столбчатый |  |
| Сплошной |  |
| Сборный |  |
| Другой | + |  |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики фундамента | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь цоколя | кв.метров | 154 |
| 2 | Объем фундамента | куб.метров | - |
| 3 | Общий износ фундамента | процентов | - |

2. Перекрытия

| Деревянные |  |
| --- | --- |
| Железобетонные | + |
| Смешанные |  |

| № п/п | Количественные характеристики перекрытий | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь междуэтажных перекрытий | кв.метров | 4452 |
| 2 | Площадь подвальных перекрытий | кв.метров | 1113 |
| 3 | Площадь чердачных перекрытий | кв.метров | 1113 |
| 4 | Общий износ перекрытий | процентов | - |

3. Отмостка

| Асфальтированная | + |
| --- | --- |
| Бетонная |  |
| Другая (указать какая) |  |  |
| Отсутствует |  |

| № п/п | Количественные характеристики отмостки | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отмостки | кв.метров | 194 |
| 2 | Общий износ отмостки | процентов |  |

4. Фасад

| Вентилируемый |  |
| --- | --- |
| Оштукатуренный |  |
| Окрашенный |  |
| Облицованный |  |
| Другой (указать какой) панельный |  |  |

| № п/п | Количественные характеристики фасада | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь фасада (без площади окон, дверей и т.п.) | кв.метров | 3400 |
| 2 | Площадь окон, относящихся к общему имуществу | кв.метров | 36 |
| 3 | Площадь дверей, относящихся к общему имуществу | кв.метров | 18 |
| 4 | Протяженность межпанельных (межблочных) швов | метров | 3250 |
| 5 | Количество балконных плит | единиц | 90 |
| 6 | Площадь балконных плит | кв.метров | 306 |
| 7 | Наличие декоративных элементов фасада, лепнины и прочее | процентов от общей площади фасада |  |
| 8 | Общий износ фасада | процентов | - |
| 9 | Износ балконных плит | процентов |  |

5. Крыша

| Скатная шиферная | + |
| --- | --- |
| Скатная металлическая |  |
| Скатная другая (указать какая) |  |  |
| Мягкая (из рулонных материалов) |  |
| Бетонная (лоточная) |  |
| Другая (указать какая) |  |  |

| № п/п | Количественные характеристики крыши | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь кровли | кв.метров | 1224 |
| 2 | Площадь обрешетки кровли | кв.метров | 1224 |
| 3 | Количество стропильных ног | единиц | 140 |
| 4 | Количество вентканалов | единиц | 16 |
| 5 | Количество водоотводящих стояков | единиц | - |
| 6 | Протяженность водоотводящих стояков | метров | - |
| 7 | Количество водосточных труб | единиц | 10 |
| 8 | Протяженность водосточных труб | метров | 150 |
| 9 | Количество лазов на кровлю | единиц | 3 |
| 10 | Количество выходов на чердак | единиц | 3 |
| 11 | Количество продухов на чердаке | единиц | 3 |
| 12 | Количество козырьков | единиц | 6 |
| 13 | Площадь козырьков | кв.метров | 18 |
| 14 | Защитные ограждения | метров | 190 |
| 15 | Общий износ крыши | процентов |  |

6. Подвальное помещение

| Наличие бомбоубежища |  |
| --- | --- |
| Наличие индивидуальных хозяйственных помещений (ячеек) |  |
| Наличие общедомовых досуговых помещений |  |
| Другие варианты использования подвального помещения собственниками (указать какие) |  |  |

| № п/п | Количественные характеристики подвального помещения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь подвального помещения | кв.метров | 1113,2 |
| 2 | Площадь стен подвального помещения | кв.метров | 725 |
| 3 | Материал стен подвального помещения |  | ж/б |
| 4 | Материал полового покрытия подвального помещения |  | - |
| 5 | Количество входов в подвальное помещение | единиц | 6 |
| 6 | Количество лестниц | единиц | 6 |
| 7 | Количество продухов, подвальных окон | единиц | 14 |
| 8 | Общий износ подвального помещения | процентов |  |

Представитель органа

местного самоуправления

муниципального образования,

осуществивший обследование дома ____________  __________  _______________

(дата)                           (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования _____________  _____________  ________________

(дата)                            (подпись)              (расшифровка подписи)

Представитель уполномоченного органа

регионального государственного

жилищного надзора _______________  _________________  ___________________

(дата)                                 (подпись)                           (расшифровка подписи)

Информация о многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или в отношении которых принято решение в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для государственных или муниципальных нужд

| № п/п | Наимено-вание муници-пального образо-вания | Адрес | Орган, принявший решение о признании многоквартирного дома аварийным или об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд | Реквизиты документа о признании многоквартирного дома аварийным или об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд | Основание принятия решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наиме-нова-ние насе-ленно-го пункта | улица (прос-пект, буль-вар, др.) | номер дома | корпус (строе-ние) |  | дата документа | номер документа |  |

Информация о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата проведения обследования многоквар-тирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименова-ние населенного пункта | улица (проспект, бульвар, др.) | номер дома | корпус (строение) | дата документа | номер документа |  |

# Text boxes

Приложение № 3

к Порядку проведения мониторинга  технического состояния многоквартирных домов

Приложение № 2

к Порядку проведения мониторинга  технического состояния многоквартирных домов

Приложение № 4

к Порядку проведения мониторинга  технического состояния многоквартирных домов